1.Общая характеристика объекта

| №№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Полное и сокращенное наименование объекта | МОБУ СОШ №1 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 муниципального района Мелеузовский район РБ |
| 2. | Полный почтовый адрес, телефон, факс, телетайп организации, Ф.И.О. руководителей и его заместителей | 453854, Россия, Башкортостан Республика г. Мелеуз, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 19. т. 3-19-52; 3-19-44 Факс: 3-19-44 Директор: Гафиятуллин Р.М. Зам. дир. по УР: Семавина Е.П.. Зам. дир. по УМР: Блохина И.Н.. Зам. дир. по ВР: Садыкова О.А. Зам. дир. по УР: Чернышова О.А. Зам. дир. по АХР: Рахимгулова Р.Г. |
| 3. | Краткий перечень основных направлений, связанных с эксплуатацией объекта | Здание типовое, трех этажное, кирпичное 1959 года постройки, плиты перекрытие- бетонные. Образовательное учреждение. Обучение в 2 смены, кружки и спортивные смены в 2 смены. |
| 4. | Режим работы объекта | Шестидневный с 8.00-20.00 |
| 5. | Сведения о размерах территории , занимаемой объектом, санитарно- защищенных или охранных зонах: |  |
|  | площадь объекта, кв.м.; | 4.265.5 |
|  | - периметр, м; | 500 м. |
|  | -общий объем помещений, куб.м.; | 20.658 куб.м. |
|  | - размер санитарно- защитной зоны, м; | - |
|  | - площадь парковки, кв.м.; | - |
|  | - количество машина- мест, ед.; | - |
|  | - количество пожарных гидрантов и их расстояние до объекта | ул. 50 лет ВЛКСМ – 70м. ул. Октябрьская – 120 м. |
| 6. | Единовременная посещаемости объекта, чел. - средняя: в рабочие дни; в выходные дни, в час пик; - максимальная : В рабочие дни; В выходные дни: В час пик | 950 950 1 950 1000 1 1200 |
| 7. | Персонал объекта: - работники по штатному расписанию , чел: - арендаторы, чел.: - максимальная рабочая смена, чел. | 100 - 60 |

2.Наличие контроля системы безопасности

| №№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Автоматическая система пожарной сигнализации: -вид установленной система: - копия лицензии организации, произведшей монтаж системы; - акт об исправности системы; - договор на обслуживание системы | - - - - |
|  | Автоматическая система пожаротушения | не требуется |
| 3. | Система аварийного освещения, да/ нет | - |
| 4. | Система видеонаблюдения: - количество камер наблюдения; - дата монтаж; - наличие и время хранения записи событий - договор на обслуживание системы | 4 - - - |
| 5. | Система оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях: - вид установленной СОУЭ; - копия лицензии организации, производившей монтаж системы; - договор на обслуживание системы | Звуковая однотипная - - - |
| 6. | Кнопка тревожной сигнализации, да / нет | Да |

3. Характеристика здания

| №№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Количество этажей, занимаемых объектом и степень его огнестойкости | 3-х эт. зд.- 3 ст. огн. 2-х эт.зд.- 3 ст. огн. 2-х эт. зд.- 3 ст.огн. 2-х эт. зд.- 3 ст.огн. |
| 2. | Общее количество входов на объект | 7 |
| 3. | Количество входов для служебного пользования (эвакуационных выходов) | 3 (7) |
| 4. | Наличие на объекте: - мест хранения взрывопожарных, химических опасных материалов и товаров; - бойлерных; - котельных; - крупно- холодильных установок централизованного хладоснабжения , - количество пожарных кранов, - количество огнетушителей | - - - - 6 ОПУ-5-32 шт. ОУ – 2 шт. |

4. Охрана МОБУ СОШ №1 осуществляется ведомственной сторожевой охраной, в период времени с 8.00 ч. до 8.00 ч., выходные и праздничные круглосуточно, выставлением 1 сторожа. Спец. средства не имеются. Установлена кнопка экстренного вызова наряда милиции

| №№ п/п | Технические средства охраны и защиты | Наличие средств охраны на объекте | Наименование | Количество ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стрелковое оружие | - | - | - |
| 2. | Металлодетекторы: - ручные - стационарные | - | - | - |
| 3. | Газоанализаторы | - | - | - |
| 4. | Интроскопы | - | - | - |
| 5. | Взрывозащитные контейнеры | - | - | - |
| 6. | Установка локализации взрыва | - | - | - |
| 7. | Кнопка экстренного вызова | Да | Астра- Р У- 1/А БРП/ АКБ | 1 |
| 8. | Система для принудительной остановки автотранспорта | - | - | - |

5. Ситуационные планы и схемы объекта

| № п/п | Наименование | Кол-во этажей | Степень огнестойкости | Вход на объект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основное здание | 3 | 3 | 7 |
| 2 | Филиал №1 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | Филиал №2 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | Филиал №3 | 1 | 3 | 1 |